许昌市疾病预防控制中心

2026年应急物资采购项目询价公告

一、项目基本情况 

1.项目名称：许昌市疾病预防控制中心2026年应急物资采购项目。

2.采购方式：自行询价。
3.预算总金额：18150元；

最高限价：18150元。

4.供货周期：自签订合同之日起 30 个日历天内。

二、采购项目内容及详细清单

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	1
	医用防护口罩-N95
	1.款式：折叠型立体头戴式N95口罩，配有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成；

2.功能：用于医用个人呼吸防护，非油性颗粒过滤效率≥95%；

3.环氧乙烷残留量：≤0.5μg/g；
4.要求：符合国家标准（GB19083-2010），产品剩余有效期≥28个月。
	副
	750

	2
	医用外科口罩
	1.款式：扁平弹性蓝色耳带式，三层褶皱设计，鼻夹为长度为≥8cm的可塑性材料，贴合脸型；

2.规格：长方形，17.5cm×9.5cm；
3.功能：血液、液体及飞溅物等过滤率达到95%及以上；环氧乙烷灭菌独立包装，符合国家标准（YY0469-2011）；产品剩余有效期≥28个月。
	副
	2000

	3
	医用防护面屏
	1.规格：长度≥32cm、宽度≥22cm；

2.主要结构：高清透明硬质面罩（高分子材料制成、双面覆膜保护、防雾）、额头前端有海绵，弹性宽面头带和固定装置；

3.要求：符合国家标准（GB 14866-2023）。
	个
	300

	4
	医用防护鞋套
	1.款式：尺寸设计应能覆盖使用者的足部和腿部（允差:±10%），带有收口（可采用弹性收口、拉绳收口或绑带等收口方式）。 

2.功能：对低危害化学液体的轻度飞溅，喷淋，以及有害干燥粉尘起保护作用。

3.要求：符合国家标准（YY/T 1633-2019），产品剩余有效期≥28个月。 
	件
	1200

	5
	医用隔离衣
	1.材质：外层防水膜，里层全棉无纺布；

2.透气率（非覆膜部位）：≥0.2m/s（定压值100Pa）；
3.特点：抗断裂、高密度、阻隔性强、抑菌、不占尘、防水、透气；产品采用环氧乙烷灭菌（提供注册证）；细菌菌落总数＜20cfu/g，真菌菌落总数＜20cfu/g，不得检出含有大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌（提供检测报告证明）；

4.要求：产品剩余有效期≥28个月。
	件
	300

	6
	应急工作帽
	1.颜色：深藏蓝色；

2.款式：直立，侧面设有小袢，便于携挂话筒等设备；

3.面料：仿毛面料；

4.标识：设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求，正面中央位置标识为“卫生系统统一形象标识（竖向标准组合）”图案。
	顶
	60

	7
	应急臂章
	1.尺寸：80mm*100mm；

2.设计：符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》要求。臂章正面中间位置印有“红花白十字”图案；图案上面印有一行文字“中国卫生”；图案下面一行印有文字说明队伍处置类别（传染病控制/中毒处置）；两侧设计有环绕的麦穗图案。

3.要求：水洗不变形。
	个
	60


三、供应商资格要求 

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（须提供企业信用报告）。

3.具有中华人民共和国境内注册独立法人资格并依法取得企业法人处于有效期内的营业执照，且业务范围应包含本项目采购物品相关经营资质，并具有履行合同所必须的专业技术能力。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（须提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果，查询日期为发布公告之后，查询结果须包含公司基本信息、股东及出资信息）。

5.采购清单中，序号1-5产品须提供医疗器械生产（经营）许可证或医疗器械生产（经营）备案证。
四、其他要求

1.本项目须提供产品样品（成交供应商不退）。

2.供应商可根据自身情况提供2024年以来类似业绩（合同复印件）。
五、报价文件递交
1.材料要求：供应商资格要求中须提供的材料（企业信用报告、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果等）、报价单、营业执照复印件、单位法人及委托人身份证复印件或委托书证明。以上资料必须真实有效且加盖公章，纸质版材料2份及扫描版（U盘）1份，密封装订后在规定截止时间前递交。

2.文件递交截止时间：2026年5月14日18时。
3.地点：许昌市疾病预防控制中心办公室（三楼）。
4.递交方式：密封后加盖公章邮寄或现场递交（外包装标注项目名称）。
六、采购人信息

采购人：许昌市疾病预防控制中心
地  址：许昌市八一东路3699号
收件人及联系方式：刘春阳 0374-6061001
                       许昌市疾病预防控制中心
                              2026年5月8日

产 品 报 价 单
	序号
	名称
	品牌
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


注：报价包含产品及运输费用。

报价单位（盖章）
联系人：
联系电话：
年  月  日
