许昌市疾病预防控制中心

食品安全风险监测试剂耗材采购项目询价公告

一、项目基本情况 

1.项目名称：许昌市疾病预防控制中心食品安全风险监测试剂耗材采购项目。

2.采购方式：自行询价。
3.预算总金额：157736元；

最高限价：157736元。
4.供货周期：自签订合同之日起 10 个日历天完后供货。

二、采购内容及清单
	序号
	试剂耗材品名
	参数
	计量单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	生理盐水
	1.用途：用于样品稀释；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥225mL*10袋/盒。
	盒
	14
	77

	2
	生理盐水
	1.用途：用于样品稀释；

2.技术要求：一次性塑料管、推盖型；

3.规格：≥9mL*20支/盒。
	盒
	15
	110

	3
	菌落总数纸片
	1.用途：用于菌落总数的快速检测；

2.规格：≥48片/包。
	包
	15
	390

	4
	结晶紫中性红胆盐琼脂（VRBA）
	1.用途：用于大肠菌群的培养；

2.规格：≥250g/瓶。
	瓶
	1
	163

	5
	马铃薯葡萄糖琼脂
	1.用途用于霉菌和酵母的培养；

2.规格：≥250g/瓶。
	瓶
	1
	280

	6
	大肠菌群检测纸片
	1.用途：用于大肠菌群的快速检测；

2.规格：≥24片/包。
	包
	8
	250

	7
	大肠埃希氏菌检测纸片
	1.用途：用于大肠埃希氏菌的快速检测；

2.规格：≥24片/包。
	包
	4
	390

	8
	霉菌酵母检测试剂片
	1.用途：用于霉菌酵母的快速检测；

2.规格：≥48片/包。
	包
	3
	590

	9
	PBS
	1.用途：用于食品中金黄色葡萄球菌的前增菌培养；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥225mL*10袋/盒。
	盒
	10
	77

	10
	PBS
	1.用途：用于样本稀释；

2.技术要求：一次性无菌塑料管、推盖型；

3.规格：≥9mL*20支/盒。
	盒
	7
	90

	11
	胰蛋白胨胆盐 X-葡萄糖醛酸苷（TBX）琼脂
	1.用途：用于大肠埃希氏菌的分离培养及菌落测定；

2.规格：≥1000mL/瓶。
	盒
	1
	450

	12
	FB1增菌肉汤
	1.用途：用于李斯特氏菌的选择性增菌培养；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥225mL*10袋/盒。
	盒
	12
	320

	13
	FB2增菌肉汤
	1.用途：用于李斯特菌的选择性增菌培养；

2.技术要求：一次性塑料管、推盖型；

3.规格：≥10mL*20支/盒。
	盒
	6
	235

	14
	OA李斯特显色平板
	1.用途：用于李斯特菌的选择性分离培养；

2.技术要求：李斯特菌显色能明显区别于其它革兰阳性菌；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	11
	415

	15
	单增显色平板
	1.用途：用于单增李斯特菌的选择性分离培养；

2.技术要求：单增李斯特菌显色能明显区别于其它李斯特菌，包装内附有吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	8
	900

	16
	含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂（TSA-YE）平板
	1.用途：用于单增李斯特氏菌的纯培养；

2.技术要求：包装内附有吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	4
	162

	17
	羊血琼脂平板
	1.用途：用于单增李斯特氏菌的溶血试验；

2.技术要求：包装内附有吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	3
	150

	18
	BPW增菌液
	1.产品用途：用于食品中沙门氏菌的前增菌培养；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥225mL*10袋/盒。
	盒
	11
	120

	19
	RVS增菌液
	1.产品用途：用于食品和环境样本中沙门氏菌的选择性增菌培养；

2.技术要求：一次性塑料管、推盖型；

3.规格：≥10mL*20支/盒。
	盒
	6
	130

	20
	TTB增菌液
	1.产品用途：用于食品中沙门氏菌选择性增菌培养；

2.技术要求：一次性塑料管、推盖型；

3.规格：≥10mL*20支/盒。
	盒
	6
	130

	21
	沙门显色平板
	1.用途：用于沙门氏菌的分离培养；

2.技术要求：沙门氏菌显色能明显区别于柠檬酸杆菌属﹑变形杆菌等其它革兰阴性菌，或其它菌明显被抑制；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	13
	260

	22
	XLT4平板
	1.产品用途：用于沙门氏菌的选择性分离培养；

2.技术要求：包装内附有吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	13
	140

	23
	TSI琼脂
	1.用途：用于肠杆菌科细菌的生化实验；

2.技术要求：大口径玻璃支装；

3.规格：≥20支/盒。
	盒
	1
	140

	24
	蜡样芽孢杆菌显色平板
	1.用途：用于蜡样芽胞杆菌的分离培养；

2.技术要求：蜡样芽孢杆菌显色明显，其他芽孢杆菌显其他颜色无色或被抑制；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	10
	390

	25
	MYP平板
	1.用途：用于蜡样芽孢杆菌的分离培养及菌落测定；

2.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	18
	150

	26
	TSSB
	1.产品用途：用于蜡样芽孢杆菌的分离培养和溶血试验；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	6
	130

	27
	蜡样芽孢杆菌hblc/nheB/cesB毒力基因三重实时荧光PCR试剂
	1.同时检测蜡样芽孢hblC、nheB、cesB 毒力基因；

2.稳定性好，有效期≥12个月；

3.检测灵敏度不低于500 copies/mL；

4.检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%；

5.规格：≥48T/盒。
	盒
	1
	6800

	28
	EC(带无菌滤网均质袋）
	1.用途：用于产志贺氏菌毒素大肠埃希氏菌的前增菌培养；

2.技术要求：无菌一次性带滤网塑料袋装；

3.规格：≥225mL*10袋/盒。
	盒
	3
	150

	29
	mTSB(带无菌滤网均质袋）
	1.用途：用于产志贺氏菌毒素大肠埃希氏菌的前增菌培养；

2.技术要求：无菌一次性带滤网塑料袋装；

3.规格：≥225mL*6瓶/盒。
	盒
	3
	170

	30
	STEC显色培养基
	1.用途：用于产志贺氏菌毒素大肠埃希氏菌的分离培养；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	6
	500

	31
	产志贺毒素大肠埃希氏菌荧光定量PCR试剂盒
	1.适用范围：适用于产志贺毒素大肠埃希氏菌(stx1、stx2)核酸的检测；

2.检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应；

3.规格：≥48T/盒。
	盒
	1
	2000

	32
	1*TE缓冲液
	1.用途：用于测序检测前实验处理；

2.规格：≥500mL/瓶。
	瓶
	1
	300

	33
	TSA
	1.产品用途：用于纯菌的培养；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	6
	100

	34
	E-buffer溶液
	1.用途：用于产志贺毒素大肠埃希氏菌（STEC）stx阳性样品增菌液的重悬或稀释；

2.规格：2mL*10支/盒。
	盒
	2
	100

	35
	7.5%氯化钠肉汤
	1.用途：用于金黄色葡萄球菌的前增菌；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；

3.规格：≥225mL*10袋/盒。
	盒
	3
	120

	36
	B-P平板
	1.用途：用于金黄色葡萄球菌的分离培养；

2.性能：金黄色葡萄球菌易区分，其它革兰阳性阴性菌被抑制或少量生长；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	18
	130

	37
	金黄色葡萄球菌显色平板
	1.用途：用于金黄色葡萄球菌的分离培养；

2.性能：金黄色葡萄球菌显色易区分，其它革兰阳性菌被抑制或少量生长；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	12
	390

	38
	MRSA显色平板
	1.用途：用于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的分离培养；

2.性能：耐甲氧西林金黄色葡萄球菌显色易区分，甲氧西林敏感金黄色葡萄球菌和其它细菌被抑制或少量生长；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	1
	110

	39
	金黄色葡萄球菌肠毒素基因（sea、seb、sec、sed、see)多重实时荧光PCR试剂
	1.用于检测金黄色葡萄球菌sea、seb、sec、sed、see毒力基因；

2.预分装试剂，稳定性好；

3.检测灵敏度不低于500 copies/mL；

4.检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%；

5.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	4600

	40
	金黄色葡萄球菌肠毒素分型试剂
	1.用途：定性检测金黄色葡萄球肠毒素A、B、C、D、E含量；

2.ELISA法；

3.规格：≥96T/盒。
	盒
	1
	4600

	41
	金黄色葡萄球菌mecA基因PCR试剂
	1.用于金黄色葡萄球菌mecA基因检测；

2.检测灵敏度不低于500 copies/mL；

3.检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%；

4.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1600

	42
	BPW增菌液
	1.用途：用于食品中沙门氏菌、阪崎肠杆菌的前增菌培养；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥900mL*5袋/盒。
	盒
	6
	160

	43
	BPW增菌液
	1.用途：用于食品中沙门氏菌、阪崎肠杆菌的前增菌培养；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋，即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥90mL*10袋/盒。
	盒
	4
	110

	44
	BPW增菌液
	1.用途：用于食品中沙门氏菌、阪崎肠杆菌的前增菌培养；

2.技术要求：一次性塑料管、推盖型；

3.规格：≥9mL*20支/盒。
	盒
	3
	140

	45
	mLST-Vm肉汤
	1.用途：克罗诺菌属的增菌培养；

2.技术要求：一次性塑料管、推盖型；

3.规格：≥10mL*20支/盒。
	盒
	6
	140

	46
	克罗诺菌属显色平板
	1.用途：用于克罗诺菌属的分离培养；

2.技术要求：克罗诺菌属显色明显，菌落形态典型，其它革兰阴性菌被抑制；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	8
	270

	47
	营养肉汤
	1.用途：用于细菌的增菌；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥225mL*10袋/盒。
	盒
	6
	100

	48
	肠道增菌肉汤
	1.用途：用于肠道菌的增菌培养；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥30mL*10袋/盒。
	盒
	6
	130

	49
	大肠杆菌显色平板
	1.用途：用于大肠杆菌的分离培养；

2.性能：大肠杆菌显色能明显区别于其它革兰氏阴性菌；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	6
	410

	50
	MAC平板
	1.用途：用于大肠杆菌的分离培养；

2.性能：大肠杆菌显色能明显区别于其它革兰氏阴性菌；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	7
	130

	51
	GVC增菌液
	1.用途：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的增菌；

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥225mL*10袋/盒。
	盒
	6
	110

	52
	mPDA平板
	1.用途：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的分离培养；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	5
	120

	53
	PDA平板
	1.用途：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的纯培养；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	2
	140

	54
	PCFA平板
	1.用途：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的分离培养；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	4
	150

	55
	伯克霍尔德氏菌显色平板
	1.用途：用于伯克霍尔德氏菌的分离培养；

2.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	4
	160

	56
	卵黄琼脂平板
	1.用途：用于唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的分离培养；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	2
	250

	57
	马铃薯葡萄糖半固体
	1.用途：用于检测唐菖蒲伯克霍尔德氏菌的产毒试验；

2.规格：≥20支/盒。
	盒
	1
	230

	58
	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌双重实时荧光PCR试剂
	1.用途：同时检测唐菖蒲伯克霍尔德氏菌及唐菖蒲伯克霍尔德椰毒假单胞酵米面亚种； 

2.检测灵敏度可达500 copies/mL；

3.检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5% ；

4.规格：≥48T/盒。
	盒
	1
	4000

	59
	唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞酵米面亚种双重实时荧光PCR试剂
	1.技术要求：同时检测伯克霍尔德氏菌属及唐菖蒲伯克霍尔德椰毒假单胞酵米面亚种；

2.检测灵敏度不低于500 copies/mL；

3.检测精密度：重复检测精密性，检测结果批内和批间变异系数（CV%）<5%；

4.规格：≥48T/盒。
	盒
	1
	4000

	60
	0.1%蛋白胨水（带滤网均质袋）
	1.用途：用于弯曲菌的增菌；

2.技术要求：无菌一次性带滤网塑料袋装；即用型袋子产品双层袋包装，保证运输途中不漏液；

3.规格：≥100mL*10袋/盒。
	盒
	2
	130

	61
	弯曲菌增菌液
	1.用途：用于弯曲菌的增菌；

2.技术要求：无菌一次性塑料管装；

3.规格：≥9mL*20支/盒。
	盒
	1
	170

	62
	karmali琼脂
	1.用途：用于弯曲菌的分离培养；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	3
	380

	63
	弯曲菌显色平板
	1.用途：用于弯曲菌的分离培养；

2.性能：弯曲菌显色易区分；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	3
	760

	64
	微需氧袋
	1.用途：用于弯曲菌的培养；

2.规格：≥2.5L*10袋/包。
	包
	8
	230

	65
	弯曲菌菌株保存管
	1.用于弯曲菌的保存；

2.规格：≥48支/盒。
	盒
	1
	600

	66
	3%氯化钠碱性蛋白胨水（APW)
	1.用途：用于副溶血弧菌的增菌培养。

2.技术要求：无菌一次性塑料袋装；

3.规格：≥225mL*10袋/盒。
	瓶
	1
	130

	67
	3%氯化钠 TSA
	1.用途：用于副溶血弧菌的纯培养；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	2
	120

	68
	TCBS平板
	1.用途：用于副溶血弧菌的分离培养；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	3
	120

	69
	弧菌显色平板
	1.用途：用于副溶血弧菌的分离培养；

2.技术要求：副溶血弧菌显色易区分；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	3
	370

	70
	3%氯化钠 TSI
	1.用途：用于副溶血弧菌的生化鉴定；

2.规格：≥20支/盒。
	盒
	1
	150

	71
	我妻氏琼脂平板
	1.用途：用于副溶血弧菌的神奈川实验

2.规格：≥90mm*10个/盒。
	包
	1
	130

	72
	副溶血弧菌tlh/tdh/trh毒力基因三重实时荧光PCR试剂
	1.适用范围：适用于副溶血弧tlh/tdh/trh毒力基因的检测；

2.检测性能：灵敏度≤500copies/mL，与其他病原菌无交叉反应；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	2250

	73
	营养琼脂
	1.用途：用于营养要求不高细菌的分离纯化；

2.技术要求：包装内附带有可吸水干燥剂；

3.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	5
	100

	74
	一次性无菌L棒
	1.技术要求：无菌，独立包装；

2.规格：1支/袋。
	支
	1000
	0.5

	75
	一次性无菌枪头1mL
	1.技术要求：不含DNase/RNase，无菌，带滤芯；

2.规格：≥96个/盒。
	盒
	30
	40

	76
	一次性无菌加长枪头10μL
	1.技术要求：不含DNase/RNase，无菌，带滤芯；

2.规格：≥96个/盒。
	盒
	15
	40

	77
	无菌均质袋
	1.技术要求：无菌，每盒独立包装；

2.规格：≥200mL。
	袋
	5
	110

	78
	无菌均质袋
	1.技术要求：无菌，每盒独立包装；

2.规格：≥900mL。
	袋
	5
	125

	79
	无酶水
	1.技术要求:无菌，不含DNase/RNase；

2.规格：≥100mL/瓶。
	瓶
	5
	20

	80
	S码一次性无菌手套
	1.技术要求：无粉、无菌、耐用、独立包装；

2.规格：≥50只/盒。
	箱
	1
	850

	81
	M码一次性无菌手套
	1.技术要求：无粉、无菌、耐用、独立包装；

2.规格：≥50只/盒。
	箱
	1
	850

	82
	CHN5FGNF革兰阴性菌药敏板
	1.用途：用于革兰阴性菌的药敏检测；

2.技术要求：配套调菌悬液管、M-H肉汤管、加样头、封膜；

3.规格：≥10块/盒。
	盒
	4
	1600

	83
	CHN6FGNF革兰阴性菌药敏板
	1.用途：用于革兰阴性菌的药敏检测；

2.技术要求：配套调菌悬液管、M-H肉汤管、加样头、封膜；

3.规格：≥10块/盒。
	盒
	4
	1600

	84
	M-H琼脂平板
	1.用途：细菌药敏的纯培养；

2.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	4
	140

	85
	核酸提取试剂
	1.用途：全血、血浆、组织液、尿液、拭子洗液等标本的提取；

2.技术要求：可同时提取用于细菌，病毒，适用于天隆Gentier 96R 核酸提取仪器；

3.规格：≥20T/盒。
	盒
	5
	440

	86
	核酸提取试剂
	1.用途：全血、血浆、组织液、尿液、拭子洗液等标本的提取；

2.技术要求：可同时提取用于细菌，病毒，适用于天隆Gentier 96R 核酸提取仪器；

3.规格：≥64T/盒。
	盒
	3
	1408

	87
	菌株冻存盒
	1.彩色混色便于分辨，PP材质，耐受-80℃-120℃；

2.规格：≥100格/盒。
	个
	20
	20

	88
	TOP7 STEC七合一免疫磁珠法纯化试剂盒
	1.技术要求：适用于全自动磁珠分离纯化系统（YT-IMS）进行TOP7 STEC的全自动分离纯化，包括所有耗材；

2.规格：≥32T/盒。
	盒
	1
	18000


三、供应商资格要求 

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（须提供企业信用报告）。

3.具有中华人民共和国境内注册独立法人资格并依法取得企业法人处于有效期内的营业执照，并具有履行合同所必须的专业技术能力。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（须提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果，查询日期为发布公告之后，查询结果须包含公司基本信息、股东及出资信息）。

四、其他要求

1.供应商可根据自身情况提供2024年以来类似业绩（合同复印件）。

五、报价文件递交
1.材料要求：供应商资格要求中须提供的材料（企业信用报告、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果等）、报价单、营业执照复印件、单位法人及委托人身份证复印件或委托书证明。以上资料必须真实有效且加盖公章，纸质版材料2份及扫描版（U盘）1份，密封装订后在规定截止时间前递交。

2.文件递交截止时间：2026年6月2日18时。
3.地点：许昌市疾病预防控制中心办公室（三楼）。
4.递交方式：密封后加盖公章邮寄或现场递交（外包装标注项目名称）。
六、采购人信息

采购人：许昌市疾病预防控制中心
地  址：许昌市八一东路3699号
收件人及联系方式：刘春阳 0374-6061001
                       许昌市疾病预防控制中心
                              2026年5月28日 

产 品 报 价 单
	序号
	名称
	品牌
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计：     元


注：报价包含产品及运输费用。

报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：
年  月  日
