许昌市疾病预防控制中心

成人碘营养和甲状腺疾病现场调查耗材

采购项目询价公告

一、项目基本情况 

1.项目名称：许昌市疾病预防控制中心成人碘营养和甲状腺疾病现场调查耗材采购项目。

2.采购方式：自行询价。
3.预算总金额：43570
元；

最高限价：43570元。

4.供货周期：自合同签订之日起7个日历天完成供货。
二、采购清单

	序号
	品名
	参数/规格
	计量单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	一次性使用真空采血管
	1.技术要求:紫色管盖，EDTA抗凝剂;
2.规格:3mL，≥100支/盒；
3.用途：用于血常规和糖化血红蛋白检测，全血分装。
	盒
	12
	110

	2
	无酶冻存管
	规格：2.0mL冷冻管，≥500支/盒;
2.要求：外螺旋，可站立，透明色，聚丙烯材质，灭菌，带书写区和印刷刻度，管与盖配套拧好，无RNase.无DNase；
3.耐受温度-80℃；   
4.用途：全血+trizol分装。
	盒
	8
	1000

	3
	冻存盒
	规格：适用于2mL；          

2.耐受温度-80℃;13cm*13cm,每盒100个管位（10*10）；
3.用途：储存分装后的全血样本。
	盒
	40
	45

	4
	trizol裂解液
	1.规格：200mL/瓶；
2.用途：全血裂解用。
	瓶
	15
	850

	5
	一次性无酶枪头
	1.规格：1000μL，≥100个/盒；            2.技术要求:无菌，无酶，带滤芯;      
3.用途：配合移液枪使用，完成全血样本分装。
	盒
	10
	60

	6
	移液枪（大）
	1.要求：精度≤0.8%，偏差≤0.4%；
2.规格：体积范围0.5-5mL；
3.用途：手动单道可调式移液枪，液体吸取。
	个
	1
	2000

	7
	移液枪（小）
	1.要求：精度≤0.8%，偏差≤0.4%；
2.规格：体积范围100-1000µL；
3.用途：手动单道可调式移液枪，液体吸取。
	个
	3
	2000

	8
	干冰
	用途：用于样本冷链运输。
	公斤
	20
	5

	9
	血常规检测试剂
	1.检测方法：五分类；
2.要求：适配桂林优利特URIT-53800仪器；
3.规格：≥1000T。
	套
	1
	2000

	10
	糖化血红蛋白检测试剂
	1.检测方法：高压液相色谱；
2.要求：适配普门科技H9仪器；
3.规格：400-500T。
	套
	1
	7000

	11
	大型条码标签
	1.适配:得力BL-886DW机器；
2.规格：40mm*30mm,800枚/卷。
	卷
	10
	20

	12
	小型条码标签
	1.规格：9mm黄底黑字色带；
2.尺寸：36mm*9mm，≥8米/盒；

3.适配普贴趣PT-P900W标签打印机。
	盒
	18
	100


三、供应商资格要求 

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（须提供企业信用报告）。

3.具有中华人民共和国境内注册独立法人资格并依法取得企业法人处于有效期内的营业执照，并具有履行合同所必须的专业技术能力。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（须提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果，查询日期为发布公告之后，查询结果须包含公司基本信息、股东及出资信息）。

四、其他要求

1.供应商可根据自身情况提供2024年以来类似业绩（合同复印件）。

2.根据所投产品的医疗器械分类，供应商为产品制造商时，提供有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》(第一类医疗器械提供）、《医疗器械生产许可证》(第二、三类医疗器械提供)；供应商为产品代理商或经销商时，提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》(如投标人医疗器械经营许可证及经营备案凭证属合并办理，则提供合并办理的《医疗器械经营许可证》);如所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的《医疗器械经营许可证》。

3.文件要求：须明确交货周期、质保期、批次可追溯性、退换货机制及售后服务响应时间。
五、报价文件递交
1.材料要求：供应商资格要求中须提供的材料（企业信用报告、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果等）、其他要求中须提供的材料、报价单、营业执照复印件、单位法人及委托人身份证复印件或委托书证明。以上资料必须真实有效且加盖公章，纸质版材料2份及扫描版（U盘）1份，密封装订后在规定截止时间前递交。

2.文件递交截止时间：2026年6月2日18时。
3.地点：许昌市疾病预防控制中心办公室（三楼）。
4.递交方式：密封后加盖公章邮寄或现场递交（外包装标注项目名称）。
六、采购人信息

采购人：许昌市疾病预防控制中心
地  址：许昌市八一东路3699号
收件人及联系方式：刘春阳 0374-6061001
                       许昌市疾病预防控制中心
                              2026年5月28日
产 品 报 价 单
	序号
	名称
	品牌
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	


注：报价包含产品及运输费用。

报价单位（盖章）
联系人：
联系电话：
年  月  日
