许昌市疾病预防控制中心

2026年艾滋病确证实验室试剂耗材

采购项目询价公告

一、项目基本情况 

1.项目名称：许昌市疾病预防控制中心2026年艾滋病确证实验室试剂耗材采购项目

2.采购方式：自行询价。
3.预算总金额：70820元；

最高限价：70820元。

4.供货周期：自合同签订之日起 15 个日历天完成供货。
二、采购清单

	序号
	品名
	参数/规格
	计量单位
	单价最高限价（元）
	数量

	1
	人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂（磁微粒化学发光）
	1.检验方法：磁微粒化学发光法；                                        2.要求：适配安图AutoLumo；  A2000Plus全自动磁微粒化学发光仪器使用；

3.规格：每盒100人份/盒；

4.运输方式：冷链运输。
	盒
	2000
	5

	2
	清洗液
	1.要求：适配安图AutoLumo A2000Plus全自动磁微粒化学发光仪器使用；

2.规格：4瓶/盒，每瓶≥500mL。
	盒
	1500
	1

	3
	系统清洗液
	1.要求：适配安图AutoLumo A2000Plus全自动磁微粒化学发光仪器使用；

2.规格：12瓶/盒，每瓶≥10mL。
	盒
	4000
	1

	4
	全自动免疫检验系统底物液
	1.要求：适配安图AutoLumo A2000Plus全自动磁微粒化学发光仪器使用；

2.规格：2套/盒，每套包含A、B各一瓶，每瓶≥110mL；

3.运输方式：冷链运输。
	盒
	1800
	1

	5
	全自动化学发光仪反应杯
	1.要求：适配安图AutoLumo A2000Plus全自动磁微粒化学发光仪器使用；

2.规格：1000只/包。
	包
	1200
	1

	6
	医用棉签
	要求：医用无菌。
	支
	0.06
	3000

	7
	碘伏
	1.要求：适用于皮肤消毒和外科手消毒；

2.规格：100mL/瓶。
	瓶
	4
	60

	8
	一次性使用捆扎止血带
	1.规格：50条/盒。
	盒
	42
	10

	9
	一次性利器盒
	1.要求：圆形，有医疗废物标识，可旋转开盖，有单独取针口； 

2.规格：5L/个。
	个
	18
	10

	10
	实验用纯净水
	1.要求：符合GB17323；

2.规格：24瓶/箱，每瓶≥590mL。
	箱
	35
	20

	11
	实验用吸水纸
	1.要求：具备良好吸水性，符合GB/T26174；

2.规格：16提/箱，3包/提，抽取式，每包≥70抽。
	箱
	400
	10

	12
	HIV快检阴性质控品
	1.要求：适用于目前常见国内外厂家的试剂（胶体金法，胶体硒法等;

2.规格：3.0mL×10支/盒。
	盒
	1500
	1

	13
	HIV快检阳性质控品
	1.要求：适用于目前常见国内外厂家的试剂（胶体金法，胶体硒法等），浓度≥32NCU/mL;

2.规格：1.0mL×10支/盒。
	盒
	1500
	1

	14
	HIV磁微粒化学发光法阳性质控品（低水平）
	1.要求：适配安图AutoLumo A2000Plus全自动磁微粒化学发光仪器使用；

2.规格：1.0mL×20支/盒。
	盒
	2000
	1

	15
	检测点盲样（HIV）
	1.要求：液体血清，开盖即用;

适用于目前常见国内外厂家的试剂（胶体金法，胶体硒法等）

2.生产要求：盒签瓶签根据要求定制生产内容;

3.规格：3支/套，1.0mL/支，每套包含2阳1阴。
	套
	160
	130

	16
	检测点盲样（TP）
	1.要求：液体血清，开盖即用;

适用于目前常见国内外厂家的试剂（胶体金法，胶体硒法等）

2.生产要求：盒签瓶签根据要求定制生产内容;

3.规格：3支/套，1.0mL/支，每套包含2阳1阴。
	套
	160
	130


三、供应商资格要求 

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体；“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织政务服务平台”网站严重违法失信名单的供应商。须提供网站查询结果，查询日期为发布公告之后。

3.具有中华人民共和国境内注册独立法人资格并依法取得处于有效期内的营业执照，并具有履行合同所必须的专业技术能力。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（须提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果，查询日期为发布公告之后，查询结果须包含公司基本信息、股东及出资信息）。

四、其他要求

1.供应商提供的产品剩余有效期不低于保质期时长的80%。

2.供应商可根据自身情况提供2024年以来类似业绩（合同复印件）。

3.根据所投产品的医疗器械分类，供应商为产品制造商时，提供有效的《第一类医疗器械生产备案凭证》(第一类医疗器械提供）、《医疗器械生产许可证》(第二、三类医疗器械提供)；供应商为产品代理商或经销商时，提供有效的《第二类医疗器械经营备案凭证》(如投标人医疗器械经营许可证及经营备案凭证属合并办理，则提供合并办理的《医疗器械经营许可证》);如所投产品属于第三类医疗器械的，须提供有效的《医疗器械经营许可证》。

五、报价文件递交
1.材料要求：供应商资格要求中须提供的材料（企业信用报告、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果等）、其他要求中须提供的材料、报价单、营业执照复印件、单位法人及委托人身份证复印件或委托书证明。以上资料必须真实有效且加盖公章，纸质版材料2份及扫描版（U盘）1份，密封装订后在规定截止时间前递交。

2.文件递交截止时间：2026年8月12日18时。

3.地点：许昌市疾病预防控制中心办公室（三楼）。

4.递交方式：密封后加盖公章邮寄或现场递交（外包装标注项目名称）。

六、采购人信息

采购人：许昌市疾病预防控制中心
地  址：许昌市八一东路3699号
收件人及联系方式：刘春阳 0374-6061001
                       许昌市疾病预防控制中心
                           2026年8月5日 
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注：报价包含产品及运输费用。

报价单位（盖章）
联系人：
联系电话：
年  月  日
