许昌市疾病预防控制中心

致病菌识别网质控试剂耗材采购项目询价公告

一、项目基本情况 

1.项目名称：许昌市疾病预防控制中心致病菌识别网质控试剂耗材采购项目

2.采购方式：自行询价。
3.预算总金额：78120元；

A包最高限价：12120元

B包最高限价：66000。
4.供货周期：自签订合同之日起 10 个日历天完后供货。

二、采购清单
A包：致病菌识别网质控分离鉴定试剂耗材清单
	序号
	试剂耗材品名
	参数
	计量单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	弯曲菌核酸检测试剂
	1.用途：用于弯曲菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	2
	志贺菌核酸检测试剂
	1.用途：用于志贺菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	3
	肺炎克雷伯菌核酸

检测试剂
	1.用途：用于肺炎克雷伯菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	4
	沙门菌核酸检测试剂
	1.用途：用于沙门菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	5
	脑膜炎奈瑟菌核酸

检测试剂
	1.用途：用于脑膜炎奈瑟菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	6
	军团菌核酸检测试剂
	1.用途：用于军团菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	7
	隐球菌核酸检测试剂
	1.用途：用于隐球菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	8
	百日咳鲍特菌核酸

检测试剂
	1.用途：用于百日咳鲍特菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	9
	A组链球菌核酸

检测试剂
	1.用途：用于A组链球菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	10
	肺炎支原体核酸

检测试剂
	1.用途：用于肺炎支原体荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	11
	木炭选择性

培养基 
	1.要求：用于百日咳菌分离培养；
2.规格： 9mm*20块/盒。
	盒
	1
	720

	12
	木炭琼脂培养基 
	1.要求：用于百日咳菌纯培养；
2.规格： 9mm*20块/盒。
	盒
	1
	400


B包：致病菌识别网质控品清单

	序号
	试剂耗材品名
	参数
	计量单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	弯曲菌质控品
	灭活病原标准品浓度：1000 Copies/mL 、2000Copies/mL、10000 Copies/mL，病原核酸标准品浓度:500Copies/mL、1000Copies/mL、5000Copies/mL；

质控标准品为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配制导致的计量误差；

采用数字 PCR方法进行量值确定，定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤ 15%，扩展不确定度≤25%，量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告；

4.原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株须具备省级或以上疾控中心来源证明，核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株须具备省级或以上疾控中心来源证明，如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证；

5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备；

6.质控标准品应具备国家级权威机构认证编号；

7.规格：6管/套。
	套
	1
	6600

	2
	志贺菌质控品
	
	套
	1
	6600

	3
	肺炎克雷伯菌

质控品
	
	套
	1
	6600

	4
	沙门菌质控品
	
	套
	1
	6600

	5
	脑膜炎奈瑟菌

质控品
	
	套
	1
	6600

	6
	军团菌质控品
	
	套
	1
	6600

	7
	隐球菌质控品
	
	套
	1
	6600

	8
	百日咳鲍特菌

质控品
	
	套
	1
	6600

	9
	A组链球菌质控品
	
	套
	1
	6600

	10
	肺炎支原体质控品
	
	套
	1
	6600


三、供应商资格要求 

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（须提供企业信用报告）。

3.具有中华人民共和国境内注册独立法人资格并依法取得企业法人处于有效期内的营业执照，并具有履行合同所必须的专业技术能力。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（须提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果，查询日期为发布公告之后，查询结果须包含公司基本信息、股东及出资信息）。

四、其他要求

1.供应商可根据自身情况提供2024年以来类似业绩（合同复印件）。

2.A包、B包须分别单独递交报价文件。
五、报价文件递交
1.材料要求：供应商资格要求中须提供的材料（企业信用报告、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果等）、报价单、营业执照复印件、单位法人及委托人身份证复印件或委托书证明。以上资料必须真实有效且加盖公章，纸质版材料2份及扫描版（U盘）1份，密封装订后在规定截止时间前递交。

2.文件递交截止时间：2026年9月3日18时。
3.地点：许昌市疾病预防控制中心办公室（三楼）。
4.递交方式：密封后加盖公章邮寄或现场递交（外包装标注项目名称）。
六、采购人信息

采购人：许昌市疾病预防控制中心
地  址：许昌市八一东路3699号
收件人及联系方式：刘春阳 0374-6061001
                       许昌市疾病预防控制中心
                              2026年8月31日 

产 品 报 价 单
	序号
	名称
	品牌
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
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	合计：     元


注：报价包含产品及运输费用。

报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：
年  月  日
