许昌市疾病预防控制中心

传染病病原监测及应急检测等试剂耗材

采购项目询价公告

一、项目基本情况 

1.项目名称：许昌市疾病预防控制中心传染病病原监测及应急检测等试剂耗材采购项目
2.采购方式：自行询价。
3.预算总金额：89490元；

最高限价：89490元。
4.供货周期：自签订合同之日起 10 个日历天完后供货。

二、采购清单
一、应急检测试剂耗材清单

	序号
	试剂耗材品名
	参数
	计量单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	鹦鹉热衣原体核酸检测试剂盒
	1.用途：用于鹦鹉热衣原体核酸荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	2
	1000

	2
	登革病毒NS1抗原、IgG抗体、IgM抗体联合检测试剂
	1.同时定性检测血清中登革病毒NS1抗原、IgM、IgG抗体                          
2.检测方法：免疫层析法                   
3.规格：≥20T/盒。
	盒
	2
	2000

	3
	寨卡病毒/登革热病毒/基孔肯雅病毒三重核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测寨卡病毒/登革热病毒/基孔肯雅热病毒的核酸样本；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	3
	3100

	4
	肠道病毒（CA24、EV70）双重核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.用途：本试剂盒用于鼻咽拭子、口咽拭子、粪便样本中肠道病毒 70 型、柯萨奇病毒A组24型核酸的定性检测。
2.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1700

	5
	志贺氏菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
	1.适用范围：在用药前取粪便的脓血或粘液部分、肛门拭子、食品、血液以及增菌液中志贺氏菌的定性检测；
2.检测性能：最低检出限500 copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥48T/盒。
	盒
	1
	1700

	6
	志贺⽒菌⾎清

（22种）
	血清包含：

1.四种多价血清：含痢疾志贺菌1型、2 型，福氏志贺菌Ⅰ～Ⅵ型及X、Y变种，宋内志贺菌1相、2相；

2.痢疾志贺菌（A群）血清：多价血清 1～4型、5～8型、9～12型；因子血清1型、2型；

3.福氏志贺菌（B 群）血清：福氏多价血清（含Ⅰ～Ⅵ型及X、Y变种）；因子血清Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型、Ⅵ型、群3,4、群6、群7,8；

4.鲍氏志贺菌（C群）血清：多价血清1～5型、6～10 型、11～14 型、15～18型；

5.宋内志贺菌（D群）血清：因子血清1相、2相；

6.规格：≥1mL/瓶，≥26瓶/盒。
	盒
	1
	2800

	7
	麻疹病毒抗体IgM检测试剂盒
	1.技术要求：使用酶联免疫间接法定性检测人血清或血浆样本中的麻疹病毒IgM抗体；
2.规格：≥96T/盒。
	盒
	1
	3500

	8
	风疹病毒抗体IgM检测试剂盒
	1.技术要求：使用酶联免疫间接法定性检测人血清或血浆样本中的风疹病毒IgM抗体；
2.规格：≥96T/盒。
	盒
	1
	3500

	9
	核酸提取试剂
	1.适用范围：用于鼻/咽拭子、痰液、支气管肺泡灌洗液、病毒细菌培养物、肛拭子、粪便等标本的核酸提取；
2.技术要求：适配天隆GeneRotex96核酸提取仪，室温保存；
3.规格：≥20T/盒。
	盒
	10
	440

	10
	菌片
	1.技术要求：指示菌为金黄色葡萄球菌（ATCC 6538），材质为布片，回收菌量应为1×106CFU/片～5×106CFU/片；

2.规格：≥30片/瓶。
	瓶
	2
	600

	11
	胰蛋白胨生理盐水溶液（TPS）
	1.适用范围：用于菌液稀释；

2.技术要求：无菌，含胰蛋白胨1.0mg/mL，氯化钠8.5mg/mL；
3.规格：9mL/管，≥20管/盒。
	盒
	3
	120

	12
	标准硬水
	1.技术要求：硬度为342mg/L，无菌；

2.规格：≥500mL/瓶。
	瓶
	2
	200

	13
	中和剂
	1.适用范围：用于中和含氯、含碘等消毒剂；

2.技术要求：浓度0.3%硫代硫酸钠；

3.规格：≥100mL/瓶。
	瓶
	1
	20

	14
	有机干扰物TSB
	1.技术参数：含0.3%牛血清白蛋白；

2.规格：9mL/管，≥20管/盒。
	盒
	1
	160

	15
	胰蛋白胨大豆琼脂培养基TSA（粉）
	1.适用范围：用于细菌的纯培养；

2.技术要求：粉剂，含1.5%胰蛋白胨，0.5%大豆蛋白胨；

3.规格：250g/瓶。
	瓶
	1
	160

	16
	病毒采样管（非灭活）
	1.技术要求：非灭活，独立包装采样管 1支+采样拭子1支，10mL容量管（可直立），液体装量不少于3.5mL，采样管中含玻璃珠，用于加快病毒的洗脱，为无菌产品；
2.规格：≥20支/盒。
	盒
	10
	220


二、传染病病原监测试剂耗材清单

	序号
	试剂耗材品名
	参数
	计量单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	CHNENF革兰阴性菌药敏检测板
	1.用途：用于革兰阴性性菌的药敏检测；
2.技术要求：配套调菌悬液管、M-H肉汤管、加样头、封膜;

3.规格：≥10块/盒。
	盒
	4
	1500

	2
	CHN5GOVF革兰阳性菌药敏检测板
	1.用途：用于金葡等革兰阳性性菌的药敏检测；

2.技术要求：配套调菌悬液管、M-H肉汤管、加样头、封膜；

3.规格：≥10块/盒。
	盒
	1
	2100

	3
	链球菌药敏检测板
	1.用途：用于链球菌等的药敏检测；

2.技术要求：配套调菌悬液管、M-H肉汤管、加样头、封膜；

3.规格：≥10块/盒。
	盒
	1
	2400

	4
	肺炎克雷伯菌血清PCR试剂
	1.用途：用于肺炎克雷伯菌血清分型；

2.技术要求：至少包含K1、K2、K5、K20、K54、K57血清型；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	3400

	5
	无乳链球菌血清PCR试剂
	1.用途：用于无乳链球菌血清分型；

2.技术要求：至少包含Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ血清型；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	6800

	6
	流感嗜血杆菌血清PCR试剂
	1.用途：用于流感嗜血杆菌血清分型；

2.技术要求：包含a、b、c、d、e、f 型6个型别；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	7600

	7
	肺炎链球菌血清PCR试剂
	1.用途：用于肺炎链球菌血清分型；

2.技术要求：至少包含1、2、3、4、5、6A、6B、6C、6D、7B、7C、7F/7A、8、

9L/9N、9V/9A、10A、10F、11A/11D/11E、11B/11C、12F/44、13、14、15A/15F、15B/15C、17F、18C/18F/18B/18A、19A、19F、20、21、22A、22F、23A、23B、23F、24F/24A/24B、28F/28A、31、33A/33F/37、34、35A、35B、35F/47F、37、38、39血清型；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	9300

	8
	军团菌血清PCR

试剂
	1.用途：用于军团菌血清分型；

2.技术要求：包含Lp1、其他型别；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	3400

	9
	MYP平板
	1.用途：用于蜡样芽孢杆菌的分离培养及菌落测定；

2.规格：≥90mm*20个/盒。
	盒
	5
	150


三、登革热监测试剂耗材清单

	序号
	试剂耗材品名
	参数
	计量单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	寨卡病毒/登革热病毒/基孔肯雅病毒三重核酸检测试剂盒
	1.适用范围：适用于定性检测寨卡病毒/登革热病毒/基孔肯雅热病毒的核酸样本；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥48T/盒。
	盒
	1
	6500

	2
	登革病毒NS1抗原检测试剂
	1.用途：定性检测血清中登革病毒NS1抗原；                        
2.检测方法：免疫层析法；
3.规格：≥20T/盒。
	盒
	3
	800


三、供应商资格要求 

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.未被列入信用中国网站（https://www.creditchina.

gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件主体名单；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）严重违法失信名单的供应商；须提供查询结果，查询日期为公告发布之后。
3.具有中华人民共和国境内注册独立法人资格并依法取得企业法人处于有效期内的营业执照，并具有履行合同所必须的专业技术能力。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（须提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果，查询日期为发布公告之后，查询结果须包含公司基本信息、股东及出资信息）。

四、其他要求

1.供应商可根据自身情况提供2024年以来类似业绩（合同复印件）。

五、报价文件递交
1.材料要求：供应商资格要求中须提供的材料（企业信用报告、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果等）、报价单、营业执照复印件、单位法人及委托人身份证复印件或委托书证明。以上资料必须真实有效且加盖公章，纸质版材料2份及扫描版（U盘）1份，密封装订后在规定截止时间前递交。

2.文件递交截止时间：2026年10月14日17时30分。
3.地点：许昌市疾病预防控制中心办公室（三楼）。
4.递交方式：密封后加盖公章邮寄或现场递交（外包装标注项目名称）。
六、采购人信息

采购人：许昌市疾病预防控制中心
地  址：许昌市八一东路3699号
收件人及联系方式：刘春阳 0374-6061001
                       许昌市疾病预防控制中心
                           2026年10月08日 
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	合计：     元


注：报价包含产品及运输费用。

报价单位（盖章）：
联系人：
联系电话：
年  月  日


