许昌市疾病预防控制中心

蚊媒监测器材采购项目询价公告

一、项目基本情况

1.项目名称：许昌市疾病预防控制中心蚊媒监测器材采购项目。

2.采购方式：自行询价。
3.预算金额：30000元；
最高限价：30000元。

4.供货周期：以合同签订为准。
5.采购内容：

	序号
	名称
	规格及参数
	计量

单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	新型锂电池智能捕蚊器
	1.用途：诱捕蚊虫；

2.材质：外壳采用工程塑料材质；

3.电池类型：内置可充电锂电池，电池容量≥12AH，工作时长≥16小时；

4.使用寿命≥5000小时，LED灯珠波长365μm，LED灯珠功率0.5W，LED灯珠数量≥12只，LED灯总功率≥6W；

5.工作电压：DC12.8V；

6.风扇功率3.2W，风扇转速≥2700RPM；

7.整机功率≥8W；

8.智能控制，具有定时开关机、电量监测等功能，采用内嵌304钢网蚊虫收集盒；

9.外形尺寸（mm）：直径300*高360（误差±20）。
	台
	10
	1800

	2
	成蚊接触筒
	1.用途：抗药性试验；

2.材质：钢化有机玻璃；

3.尺寸：筒长12.5cm直径5cm,一端用尼龙纱网封口，另一端有几圈外螺纹，两个筒由一个有机玻璃方隔板连接，隔板边长7.7cm厚约0.5cm，中间有直径5cm的圆孔和高1cm的边圈（有内螺纹），隔板中间有1块活动抽板，抽板长15cm宽6cm下部开有直径4.5cm和1.5cm的圆孔；

4.符合GB/T 26347-2010国标要求。
	个
	30
	400


二、申请人资格要求 

1.具有独立法人资格并依法取得企业法人处于有效期内的营业执照，且业务范围应包含本项目采购物品相关经营资质，并具有履行合同所必需的专业技术能力。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（需提供企业信用报告）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（需提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果，查询日期为发布公告之后，查询结果须包含公司基本信息、股东及出资信息）。

三、报价文件递交
1.材料要求：

（1）申请人资格要求中需提供的材料（企业信用报告、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果等）、报价单、营业执照复印件、单位法人及委托人身份证复印件或委托书证明。以上资料必须真实有效且加盖公章，纸质版材料2份及电子文档（U盘）1份，密封装订后在规定截止时间前递交。

（2）采购清单中产品的外观图片（独立包装）及产品说明书。
2.文件递交截止时间：2025年11月19日17时30分
3.地点：许昌市疾病预防控制中心办公室（三楼）。
4.递交方式：密封后加盖公章邮寄或现场递交（外包装标注项目名称）。
四、采购人信息

采购人：许昌市疾病预防控制中心
地  址：许昌市八一东路3699号
收件人及联系方式：刘春阳 0374-6061001
                       许昌市疾病预防控制中心
                             2025年11月12日 
产 品 报 价 单
	序号
	名称
	品牌
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	


注：报价包含产品及运输费用。

报价单位（盖章）
联系人：
联系电话：
年  月  日
