许昌市疾病预防控制中心

发热伴出疹监测、应急检测、质控等试剂耗材

采购项目询价公告

一、项目基本情况 

1.项目名称：许昌市疾病预防控制中心发热伴出疹监测、应急检测、质控试剂耗材等采购项目。
2.采购方式：自行询价。
3.预算金额：156820元；
最高限价：156820元。

4.采购主要内容、数量及要求。
	包号
	包名称
	单位
	单价（元）
	数量
	预算金额（元）
	最高限价（元）

	A
	发热伴出疹症候群监测及应急检测试剂耗材
	批
	74420元
	1
	74420元
	74420元

	B
	致病菌识别网质控考核试剂及质控标准品
	批
	49400元
	1
	49400元
	49400元

	C
	流感病毒分离试剂耗材
	批
	33000元
	1
	33000元
	33000元


5.供货周期：以合同约定时间为准。
二、采购项目内容及详细清单
A包：发热伴出疹症候群监测及应急检测试剂耗材(74420元)

	序号
	试剂耗材品名
	参数
	计量单位
	数量
	单价最高限价（元）

	1
	呼吸道发热伴出疹症候群多病原核酸检测试剂
	1.检测病原：包含至少肠道病毒、麻疹病毒、风疹病毒、水痘-带状疱疹病毒、人类带状疱疹病毒、伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、A族链球菌、回归热螺旋体、伯氏疏螺旋体和普氏立克次体11种病原体；                                      2.要求：预分装试剂，匹配0.1mL/0.2mL反应管的PCR仪。
	份
	80
	275

	2
	核酸提取试剂
	1.型号：适用于天隆GeneRotex96核酸提取仪；
2.要求：室温保存，有效期≥12个月； 

3.规格：20T/盒。
	盒
	8
	400

	3
	霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因核酸检测试剂盒
	1.检测方法：采用一个反应管一次反应完成霍乱弧菌通用型/O1群/O139群/ctx基因核酸的荧光定量检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	4500

	4
	沙门氏血清型分子鉴定多重荧光PCR法
	1.用途：用于沙门氏菌的血清鉴定；

2.方法：荧光PCR方法，可快速对沙门阳性菌进行血清分型；

3.涵盖血清型≥200种；

4.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	10000

	5
	志贺菌15种血清PCR试剂
	1.血清型包括1a、1b、1c、2a、2b、3a、3b、4a、4b、5a、5b、X、Kv、F6、Y；

2.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	10500

	6
	鼠疫耶尔森菌pla/caf1基因核酸检测试剂盒
	1.检测方法：采用一个反应管一次反应完成鼠疫耶尔森菌pla/caf1基因核酸的荧光定量检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	2200

	7
	脑膜炎奈瑟菌核酸检测试剂盒
	1.用途：用于脑膜炎奈瑟菌核酸荧光PCR核酸检测；

2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	8
	钩端螺旋体核酸检测试剂盒
	1.用途：用于钩端螺旋体核酸荧光PCR核酸检测；

2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	9
	狂犬病毒核酸检测试剂盒
	1.用途：用于狂犬病毒核酸荧光PCR核酸检测；

2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	10
	禽流感病毒H9N2核酸检测试剂
	1.用途：用于禽流感病毒H9，N2荧光PCR核酸检测；

2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	2200

	11
	禽流感病毒H5N1核酸检测试剂
	1.用途：用于禽流感病毒H5，N1荧光PCR核酸检测；

2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	2200

	12
	炭疽芽孢杆菌pagA基因/cap基因/rpoB基因三重实时荧光PCR检测试剂盒
	1.检测方法：采用一个反应管一次反应完成炭疽芽孢杆菌pagA基因/cap基因/rpoB基因核酸的荧光定量检测；

2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；

3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	3500

	13
	发热伴血小板减少综合症病毒IgM抗体检测试剂盒（酶免法）
	1.用途：用于定性检测发热伴血小板减少综合征病毒lgM抗体；

2.检测方法：ELISA法；

3.规格：≥96T/盒。
	盒
	1
	3500

	14
	发热伴血小板减少综合症病毒IgG抗体检测试剂盒（酶免法）
	1.用途：用于定性检测发热伴血小板减少综合征病毒lgG抗体；

2.检测方法：ELISA法；
3.规格：≥96T/盒。
	盒
	1
	3500

	15
	乙型脑炎病毒IgM抗体检测试剂盒（酶免法）
	1.用途：用于检测人血清或血浆中针对乙型脑炎病毒（JEV）的IgM抗体；

2.检测方法：ELISA法；

3.规格：≥96T/盒。
	盒
	1
	3500

	16
	巧克力平板（双抗）
	1.用途：用于分离培养病原性奈瑟氏菌，含万古霉素、多粘菌素，抑制非目标菌生长；

2.规格：10块/盒。
	盒
	2
	90

	17
	巧克力平板
	1.用途：用于嗜血杆菌、奈瑟菌等苛养菌的分离培养；

2.规格：10块/盒。
	盒
	2
	70


B包：致病菌识别网质控考核试剂及质控标准品(49400元)

	序号
	试剂耗材品名
	参数
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	霍乱弧菌核酸检测试剂
	1.用途：用于霍乱弧菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	2
	志贺菌核酸检测试剂
	1.用途：用于志贺菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	3
	大肠杆菌核酸检测试剂
	1.用途：用于大肠杆菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	4
	沙门菌核酸检测试剂
	1.用途：用于沙门菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	5
	副溶血弧菌核酸检测试剂
	1.用途：用于副溶血弧菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	6
	肺炎链球菌核酸检测试剂
	1.用途：用于肺炎链球菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	7
	流感嗜血杆菌核酸检测试剂
	用于流感嗜血杆菌荧光PCR核酸检测；
检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	8
	百日咳鲍特菌核酸检测试剂
	1.用途：用于百日咳鲍特菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	9
	A组链球菌核酸检测试剂
	1.用途：用于A组链球菌荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	10
	肺炎支原体核酸检测试剂
	1.用途：用于肺炎支原体荧光PCR核酸检测；
2.检测性能：灵敏度500copies/mL，与其他病原体无交叉反应；
3.规格：≥24T/盒。
	盒
	1
	1100

	11
	霍乱弧菌检测质控品
	灭活病原标准品浓度 ：1000Copies/mL 、 2000Copies/mL、10000Copies/mL，病原核酸标准品浓度:500Copies/mL、1000Copies/mL、5000Copies/mL；

质控标准品为液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差；

采用数字 PCR方法进行量值确定，定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤ 15%，扩展不确定度≤25%，量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告；

4.原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明，核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明，如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证；

5.出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备；

6.质控标准品应具备国家级权威机构认证编号；

7.规格：6管/套。
	套
	1
	5400

	12
	志贺氏菌检测质控品
	
	套
	1
	2400

	13
	大肠杆菌检测质控品
	
	套
	1
	2400

	14
	沙门氏菌检测质控品
	
	套
	1
	2400

	15
	副溶血性弧菌检测质控品
	
	套
	1
	2400

	16
	肺炎链球菌检测质控品
	
	套
	1
	2400

	17
	流感嗜血杆菌检测质控品
	
	套
	1
	2400

	18
	百日咳杆菌检测质控品
	
	套
	1
	2400

	19
	A族链球菌检测质控品
	
	套
	1
	2400

	20
	肺炎支原体检测质控品
	
	套
	1
	2400

	21
	蜡样芽孢杆菌标准菌(CMCC63303)
	符合GB4789.28要求,冻干粉,有菌种溯源证明和质检报告。
	支
	1
	350

	22
	苏云金芽孢杆菌标准（ATCC10792）
	符合GB4789.28要求,冻干粉,有菌种溯源证明和质检报告。
	支
	1
	700

	23
	呼吸道多病原核酸检测质控品（15种）
	1.产品组成：灭活培养物，无生物安全隐患；质控品浓度 ：1500Copies/mL；

2.要求：液体，开瓶即用，需参与提取，可监控核酸提取与扩增全过程，采用数字PCR定值；

3.规格：≥1mL/支，≥16支/套。
	套
	1
	4500

	24
	A型肉毒梭菌核酸检测质控品
	1.产品组成：灭活培养物，无生物安全隐患，质控品浓度 ：1500Copies/mL；

2.要求：液体，开瓶即用，需参与提取，可监控核酸提取与扩增全过程，采用数字PCR定值；

3.规格：≥1mL/支。

	支
	1
	350

	25
	B型肉毒梭菌核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	26
	轮状病毒核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	27
	札如病毒核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	28
	布鲁氏菌核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	29
	登革热核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	30
	基孔肯雅热核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	31
	肠道病毒71型核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	32
	肠道病毒柯萨奇16型核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	33
	肠道病毒柯萨奇6型核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	34
	肠道病毒柯萨奇10型核酸检测质控品
	
	支
	1
	350

	35
	新冠病毒核酸检测质控品
	
	支
	10
	200


C包：流感病毒分离试剂耗材(33000元)

	序号
	试剂耗材品名
	参数
	计量单位
	数量
	单价（元）

	1
	悬浮细胞
	1.用途：用于流感病毒培养，细胞种类为 MDCK，对流感病毒有较强的吸附；

2.要求：无血清，高营养，能够有效抑制细胞凋亡，抗细胞氧化；

3.细胞浓度：（3.5-4.0）*106cells/mL
4.规格：1人份/管。
	管
	120
	210

	2
	SPF鸡蛋
	1.质量要求：微生物检测达到 GB/T17999-2008 标准；

2.破蛋率：≤2%，胚龄死胚率:≤3%，平均受精率：≥90%；

3.蛋重:50-70克。
	枚
	600
	13


三、申请人资格要求 

1.具有独立法人资格并依法取得企业法人处于有效期内的营业执照，且业务范围应包含本项目采购物品相关经营资质，并具有履行合同所必需的专业技术能力。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（需提供企业信用报告）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（需提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果，查询日期为发布公告之后，查询结果须包含公司基本信息、股东及出资信息）。

三、报价文件递交
1.材料要求：

（1）申请人资格要求中需提供的材料（企业信用报告、“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果等）、报价单、营业执照复印件、单位法人及委托人身份证复印件或委托书证明。以上资料必须真实有效且加盖公章，纸质版材料2份及电子文档（U盘）1份，密封装订后在规定截止时间前递交。

（2）该项目分为为A包、B包、C包，每个包须单独递交报价文件。
2.文件递交截止时间：2025年11月19日17时30分
3.地点：许昌市疾病预防控制中心办公室（三楼）。
4.递交方式：密封后加盖公章邮寄或现场递交（外包装标注项目名称）。
五、采购人信息

采购人：许昌市疾病预防控制中心
地  址：许昌市八一东路3699号
收件人及联系方式：刘春阳 0374-6061001
                       许昌市疾病预防控制中心
                            2025年11月12日 

产 品 报 价 单
	序号
	名称
	品牌
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
	


注：报价包含产品及运输费用。

报价单位（盖章）
联系人：
联系电话：
年  月  日
